SICAK AKRİLİK 1 KG TOZ 500 ML LİKİT

- En az 1000 gr ‘ lık toz en az 500 ml likit içermeli ve orjinal kutusunda olmalı.

- Toz ısı ile polimerize olan polimetil metakrilat bazlı akrilik material olmalı.

- Hızlı ısı ile polimerize olan akrilik protez ana materyali olduğu toz ve likit kutularının üzerinde belirtilmeli.

- Toz ve likit biyolojik olarak uyumlu olmalı, akrilik tozu kadmiyum içermemeli.

- Toz ve likit aynı firmanın olmalı.

- Kesinlikle pöröz olmayacak, akrilik depilip pişirildikten sonra kesinlikle pembe renk kalacaktır.

- Komisyonca incelenmek üzere 1 adet numune getirilecektir. Numunelerin kliniklerde denenerek karar verilecektir.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |