SOĞUK AKRİLİK TOZ +LİKİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Total parsiyel protez tamirinde kullanılabilmelidir.

- Ürün kendiliğinden sertleşmelidir. Sertleşme süresi en fazla 15 (on beş) dakika olmalıdır.

- Porözite oluşturmamalıdır.

- Ambalajında en az 250 ml’lik likit ve 500 gramlık toz olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.

- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.

- Kutu içinde prospektüsü olmalıdır.

- Kadmiyum ihtiva etmemeli,biyo uyumlu olmalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |