| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş kök kanal tedavisinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Asorti olabileceği gibi tek boyutlarını içeren paketlerde de olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Esnek, dayanıklı ve kullanımı kolay olmalıdır. - Kanal eğesi numaralandırma sistemine uyumlu olacak şekilde kalınlık numaralarını belirten çizgi işaretleri veya renk kodlamalarına sahip olmalıdır. - Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Fiyat denge ilişkisi adet bazında değerlendirilecektir. - Ambalajı blister veya kutu olmalıdır. - En az 134 C’ye kadar otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. - Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |