SMT-2830 YÜZ KORUYUCU SİPERLİK

- ISO 9001:2015 standartlarına uygun olmalıdır.

- Kişisel koruyucu donanım yönetmeliğinin hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.

- Başa takılabilir, kolay takılıp çıkartılabilir ve vizör değişimi için emniyetli kon mu bağlantı sistemine sahip olmalıdır.

- Geniş görüş açısına sahip olmalıdır.

- Yüzü tam olarak koruma özelliğine sahip olmalıdır.

- Gözlük kullanan kişilerin rahatlıkla kullanabileceği yapıda olmalıdır

- Esnek alın bandı ve şeffaf siper olarak iki ana bölümden oluşmalıdır.

- Sağlam ve dayanıklı olmalı, kolay kopmamalıdır.

- Alın bandı ter emici katman sayesinde "zun süre kullanımlarda kişiye konfor sağlamalıdır.

- Siper Polikarbonat veya Polietilen veya PVC içerikli olmalıdır.

- Siper gözü yormamalıdır.

- Siper uzunluğu en az 21 cm olmalıdır.

- Siper en az 400 mikron (±50 mikron) kalınlıkta olmalıdır.

- Hızla değiştirilebilen vizörden oluşmalı her pakette en az 3 (üç) vizör bulunmalıdır.

- Siper verilen nefesten etkilenmemeli buğu yapmamalıdır.

- Siper, alın ba dına özel lastik düğme sayesinde tutturulmak ve istenilen açıya ayarlanabilmek* ir.

- Ürünle* n Tı’kiy e Haç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı aranmayacaktır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |