ÇELİK SEPARE (ÇİFT YÜZLÜ)

- Çift yüzü elmasla kaplı olmalıdır.

- Disk şeklinde olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Muhtelif boylarda olmalıdır.

- Mandrenin vidasına uygun bağlanmalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |