| ## SMT Temel İşlevi: | - Protez yapımında eksik dişleri tamamlamak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Vita skalasına göre çeşitli renk seçeneği olmalıdır. Diş seçiminde yardımcı olacak renk skalası dişlerle birlikte teslim edilmelidir. - Ön grup dişlerde değişik form seçeneği olmalıdır. - Değişik renk, form ve ebatta ürün çeşitliliğine sahip olmalıdır. - 6’lık anterior, 8’lik posterior, 16’lık posterior, 28’lik anterior+posterior setler şeklinde seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dişler kaba olmamalı, estetik olmalıdır. - Dişler ayrı treylere kaliteli mum üzerine dizilmiş olmalıdır. Treyler tek bir kasa üzerine ayrılmış yerlerine yerleştirilmiş olmalıdır. - Sertlik derecesi en az 25 brinner ve üzerinde olup, ilgili kurumlardan belgelendirilmiş sertlik deney raporu olmalıdır. - Dentin üzerinde bulunan doğal dişi taklit eden kanallar ve doğal renk geçişleri sayesinde gerçek dişe en yakın görünümü sağlamalıdır. Ancak bu kanal girintileri dışı şeffaf ile yumuşatılarak diş üzerinde leke oluşturmayacak şekle getirilmiş olmalıdır. - Dentin, kole, şeffaf olmak üzere en az 3 katman özelliğine sahip olmalıdır, bu katmanlar laboratuvar ortamında dişi dikey boyutta keserek dişteki katmanlar gözle görüle bilmelidir. - Kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. Renkler kesinlikle sabit kalmalıdır. - Abrazyonlara ve korozyonlara dayanıklı olmalıdır. - Tutuculuğunun kuvvetli olabilmesi için maksimum retansiyonu olmalıdır. - İnsan sağlığına zarar vermeyen maddeden üretilmiş olmalıdır. - Posterior dişlerde tüberkül ve kas bölgeleri doğal dişi taklit etmelidir. - Alt ve üst dişler, büyüklük ve form bakımından birbirine uyumlu olmalı, dizim sırasında tam kapanış vermelidir. - Dişlerin dizili olduğu plaklar üzerinde renk ve boyut numaraları belirtilmiş olmalıdır. - Kullanım esnasında kullanılmayan dişler değiştirilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |