| ## SMT Temel İşlevi: | - Dolgu yapımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ahşap veya plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Plastik olanlarda saydam veya mat seçenekleri olmalıdır. - Muhtelif ebatlar kutu içeriğinde renkleriyle ayırt edilmiş olabildiği gibi tek ebatta paketlenmiş seçeneklere de sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ahşap olanlar, kıymık oluşturmayacak şekilde pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır. - Kolay deforme olmamalıdır. Kırılmamalıdır. - Tutmayı kolaylaştıracak sap kısmı olmalıdır. - Kullanımı basit olmalı, özel kama pozisyon sağlayıcılarını gerektirmemelidir. - Dolgu yapımında kullanılacak kama, ara yüzde matriksin optimum adaptasyonunu sağlamak üzere tasarlanmış, diş eti papilini taklit edebilecek anatomik formda olmalıdır. - Ara yüze adapte edildikten sonra kaymamalı, sıkı oturmalıdır. Formu ya da dokusu kaymasını önleyecek özellikte olmalıdır. - Ürün, dişeti formuna zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kutusu, hijyenik şekilde kullanıma uygun, kolay açılıp kapanabilir olmalı, israfa neden olmamalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |