DENTAL POMZA 500 gr.

- Partikül yapısı ince grenli olmalıdır.

- Protez yüzeyinde iz bırakmamalıdır.

- 500 gr’lık ambalajında olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |