DENTAL RULO PAMUK 2 NUMARA

- En az 3 cm uzunluğunda ve 1 cm genişliğinde silindir şeklinde olmalıdır.

- Emiciliği yüksek pamuktan üretilmiş olmalıdır.

- En az 500 adetlik ambalajlarda olmalıdır.

- Diş hekimliği kullanımına uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim yeri , üretici firmanın adı veya logosu ,katalog numarası yazılı olmalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |