| ## SMT Temel İşlevi: | - Dental işlemlerde ağızdan tükürüğü uzaklaştırmak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tek kullanımlık ve toksik olmayan PVC’den üretilmiş olmalıdır. - Düz veya salyangoz şekilde çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Şeffaf, temiz malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - İçerisinde katlandığı zaman verilen şekli korumayı sağlayacak destek metali bulunmalıdır. - Esnek olmalıdır. - Bükülme sırasında deforme olmamalı, emişi engellememelidir. - Düz formunda, ucunda plastik filtre olmalıdır. Filtre uçları kolayca çıkmamalı, yanlızca istenildiğinde çıkarılabilmelidir. - Ünitlerin standart aspirasyon uçlarına adapte olmalıdır. - Emici kısım ağız mukozalarına zarar verecek şekilde olmamalıdır. - Emiciye takıldığında kenarlarından sıvı ya da hava kaçışı olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |