| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisi işleminde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 15-40 arası numaralarda olmalıdır. - Paslanmaz çelikten olmalıdır. - Asorti olabileceği gibi tek boyutlarını içeren paketlerde de olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Spreader yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalıdır. - Spreader numarasını belli eden rengini taşıyan sap kısmı olacaktır. - Parmakla kullanılabilir tip olmalıdır. - Üzerinde plastik stoper olmalıdır. - Etkin uzunluğu 25 mm olmalıdır. - Korozyona dirençli olmalıdır. - Fleksiblitesi yüksek olmalı aynı zamanda kırılmalara yüksek dirençli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - 134°C ’de otoklavda steril edilebilmelidir. - Orijinal ambalajında, blister veya kutuda bulunmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |