| ## SMT Temel İşlevi: | - Dentin hassasiyetini giderici ve postoperatif hassasiyeti azaltıcı özellikte olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Pat ve/veya solüsyon formları vardır. - Pat formunda olanlar en az 80 gr ‘lık tüp şeklinde olmalıdır. - Solüsyon formunda olanlar en az 4.5 mL’ lik şişelerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | Pat formunda olanlar; - Özellikle diştaşı, diş hassasiyeti ve kök düzleştirme işleminden sonra diş hassasiyetini engellemek amacıyla kullanılır olmalı ve bu özellik orjinal ambalajında belirtilmelidir. Solüsyon formunda olanlar; - Akışkanlığı uygulamaya kolaylık sağlamalıdır. - Florür içermelidir. - Tek bileşenli olmalı, karıştırma ve ışınlandırma gerektirmemelidir - Dişte renklenme oluşturmamalıdır. - Uygulama sonrası ışık ile polimerizasyon ya da yıkayarak uzaklaştırma gibi ekstra işlemlere gerek duyulmamalıdır. - Diş yüzeyinde film tabakası bırakmamalıdır. - Diş yapısı ile kimyasal olarak reaktif olabilmelidir. - Odontoblastik sürecin termal, mekanik ve kimyasal olarak uyarılmasını engellemek için dentin tübüllerini bloke ederek tıkamalıdır. - Direk ve indirekt restorasyonların hazırlığında, operasyon sonrasında ve yüksek hassasiyetli servical alanlarda ağrının hızlı bir şekilde azaltılması ya da giderilmesini sağlamalıdır.( klinik testler ile kanıtlanmalıdır.) - Kullanılan bond sistemlerine uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Solüsyon formunda olanların uygulanması için tek kullanımlık fırçaları veya uçları bulunmalıdır.. - Pat formunda olanlar; döner başlıklı polisaj lastiği ile uygulanmalıdır. - Ürün orjinal kutusunda ve üzerinde üretici firma logosu olmalıdır. - Türkçe kullanım klavuzu olmalıdır. - Üretim ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR; Dilek DURAN; Özlem CİVELEK. Eczacı; Diş Hekimi; Diş Hekimi. İl Sağlık Müdürlüğü; Hatay ADSM; İskenderun ADSM. Bestami SARI; Ali Umut DÖNMEZ. Diş Hekimi; Diş Hekimi. Kırıkhan ADSM; Dörtyol ADSM. |  |  |
| --- | --- | --- |