RETRAKSİYON İPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %100 kotondan yapılmalıdır.

- Örme zincirli olmalıdır.

- İpler hafızasız olmalı, dişeti cebine çok rahat yerleştirilebilmelidir.

- Doku düzenleme tekniklerinde, ölçü almada kullanılmalıdır.

- Alüminyum klorür içeren solüsyonlarla kullanılabilmelidir.

- Tüm ferrik sülfat ve demir içeren hemostatik solüsyonlarla kullanılabilmelidir.

- Veneer uygulamalarının hazırlanma ve simantasyon aşamalarında kullanılabilmelidir.

- Elmas freze dolanmama özelliği olmalıdır.

- Kapak kısmında ipi kesmek için kapatıldığında kesici jilet bulunmalıdır.

- İpin kutusunun yan tarafında kullanılacak ip boyutunu belirlemek için cetvel bulunmalıdır.

- İpler çift renkli olmalıdır.

- 1 adet # 00 kalınlığında 244cm iplik içermelidir.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |