| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş kök kanallarının daimi kapatılmasında kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Vakumlu plastik tüplerde en az 4ml epoksi patı ve en az 4ml amin patı içeren İki ayrı komponentten oluştuğu gibi, iki ayrı pat (birleşik) tek pistonlu enjektör uygulama formunda da olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Apekste ve perforasyon olan bölgelerde sert doku oluşumunu teşvik etmelidir. - Mutajenik ve karsinojenik olmamalıdır, Paraformaldahirt içermemelidir. - Rengi stabil olmalıdır - Post-operatif hassasiyet görülmemelidir. - Ağız dışında geç sertleşmelidir. - İçeriğinde ayrıca antiseptik maddeler de olmalıdır. - Kanal dolgu patı sertleştikten sonra resorbe olmamalı ve çürüyüp kokuşmamalıdır. - Kanala kolaylıkla doldurulabilmelidir. - Yeterli çalışma zamanı tanımalıdır. Karışımda kullanılan spatula, cam ve lentulo gibi aletlerden kolaylıkla temizlenebilir olmalıdır. - Gerektiğinde kolayca kanaldan çıkarılabilmelidir. - Stabil olmalı, sertleşme esnasında veya sonradan büzüşmemelidir. - Radyoopak olmalıdır. - Dişi boyamamalı veya zamanla dişin renginde değişikliğe yol açmamalıdır. - Ele yapışmamalı, kolay temizlenebilir olmalı, irritasyon ve allerji yaratmamalıdır. - Bozulmadan uzun süre saklanabilmelidir. - Poröz olmamalı, kanal duvarlarına yapışmalıdır ve sızdırmazlık sağlamalıdır. - Biyo uyumluluğu üst düzey olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |