| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelik olmalıdır. - Gates glidden ve peeso reamers çeşitleri olabilir. - Sorti veya asorti çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Eğeler üzerinde eğenin numarasını gösterir çentikler olmalıdır. - Kliniğimizde kullanılan angulduruvalarla uyumlu olmalı, kolayca takılıp çıkartılabilir özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kutu içerisinde ya da blister ambalajlarda olmalıdır. - 134ºC otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. - Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. - Fiyat denge ilişkisi adet bazında değerlendirilecektir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |