| ## SMT Temel İşlevi: | - Geçici dolgu maddesi olarak kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanıma hazır, tek komponentli pasta şeklinde veya ışınla sertleşebilen likit (kullanıma hazır şırınga formunda) ya da kapsüller şeklinde olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Giriş kavitesini hermetik olarak kapatmalıdır. - Kök kanal sistemine, periradiküler dokuların kontaminasyonunu önlemelidir. - Ağız sıvılarını yüzeyde tutmalı, absorbe etmemelidir. - Pulpa odasına yerleştirilen kimyasal ve antiseptiklerin sızmasını engellemelidir. - Kanal içindeki antiseptiklerle bozulmamalıdır. - Kaviteye iyi tutunmalıdır. - Ağız içerisine uygulandıktan sonra yaklaşık 15 dakika içerisinde tamamen sertleşmelidir. - Islak ya da kuru kaviteye uygulanabilmelidir. - Bir probe ya da ekskavatör yardımıyla kaviteden rahatça çıkarılabilmelidir. - Yüksek adeziv direnci, mükemmel marjinal örtülmesi ve çiğneme basınçlarına karşı dayanıklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Fiyat denge ilişkisinde gramaj dikkate alınacaktır. - Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkan vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vb. yapıştırılmamalıdır. - Miadı teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır. - Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |