| ## SMT Temel İşlevi: | - Kron ve köprülerin geçici olarak yapıştırılmasında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Öjenollü ve öjenolsüz olarak tercih edilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Protez ve diş yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılabilmelidir. - Diş üzerinde artık bırakmamalıdır. - Geçicilerin sökülmesi aşamasında kolayca sökülebilmelidir. - Sertleşme süresi en fazla 3 dakika olmalıdır. - Uygulaması kolay olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |