| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanal tedavisinde eğeleme işlemi için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Nikel titanyum (Ni-Ti) veya paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı, fleksibilitesi yüksek olmalı aynı zamanda kırılmalara yüksek dirençli olmalıdır. - K ve H file olmak üzere iki tip olmalıdır. - Sorti ve asorti paketlenmiş çeşitleri bulunmalıdır. - O6- 120 arası eğe kalınlığı seçenekleri olmalıdır. - Toplam uzunluk (Fonksiyonel ve boyun) en az 21 mm olmalı, uzun eğeleri de bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Eğe açıları ve kesitleri (K ve H file tipine uygun olarak) maksimum eğeleme sağlayacak şekilde olmalıdır. - Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. - Boyun kısmında veya ambalajın başka bir yerinde çalışma boyutunun tespitini sağlayan lastik stoper bulunmalıdır. - Silikon stoperleri üzerinde takılı olmalı. - Alet üzerinde kanal aletinin kesit formunu ve numarasını gösteren ibare olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Eğeler, boyutu görünecek şeffaf bir plastik muhafaza içerisinde olmalıdır. - Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmelidir. - Fiyat denge ilişkisi adet bazında değerlendirilecektir. - Orijinal ambalajlı olmalı, kalınlık, boy ve formlarını tanımlayan bilgiler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalı, kararmamalıdır. - Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. Otoklavda ve kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir. Plastik sap kısmı sterilizasyon sırasında ısıyla erimemelidir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |