| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanama kontrolünde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Çekim soketine uygulanabilecek tampon formatında olduğu gibi doğrudan ağız içi kanamalı yara yüzeye veya bölgeye uygulanarak kanamayı durdurabilecek paket tampon şeklinde de olmalıdır. - Ürünün kullanım amacı ve yerine göre farklı boy ve ölçülerde seçenkeleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Oxidised regenerated cellulose veya hemostatik jelatin sünger içerikli olmalıdır. - Bitkisel veya sığır jelatininden elde edilmiş olmalı, domuz orijinli olmamalıdır. - Uygulandığı bölgede ısı artışı ve irritasyona neden olmamalı, hipoalerjenik özellikte ve steril paketlerde emilebilir olmalıdır. - Koagulasyon faktörü sorunu olan durumlarda hemofili, hipertansiyon, diabet hastalarında v.b diş hekimliği operasyonlarında, cerrahi girişimlerde ve travmatik kesiklerde etkin kullanılabilme potansiyeli taşımalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında, her parça kendi ambalajı içerisinde, özel saklama koşulları gerektirmeyecek saklama koşullarına sahip olmalıdır. - Steril özellikte olup, kullanım miadı ürünün ambalajı üzerinde belirtilmelidir. - Her kutu üzerinde Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu ruhsat tarihi ve nosu bulunmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |