HEMOSTATİK LİKİT AJAN, KANAMA DURDURUCU 10(±1)CC

- Kanama durdurucu ürün, cerrahi girişimlerde ve travmatik kesiklerde doğrudan yara yüzeyi veya kanamalı bölgeye uygulanabilir özellikte olmalıdır.

- Likitler en az 10 ml lik şişe veya hazır enjektör şeklinde olmalıdır.Şişe ürünlerde yanında pompasıda bulunmalıdır.

- Kanama durdurucu ürün, özel saklama koşulları gerektirmeyip, 25ºc oda sıcaklığı ısı değerleri altında saklama koşullarına sahip olmalıdır.

- Kanama durdurucunun etki mekanizması, doku bütünlüğünün travmatik, spontanyada cerrahi girişimlerde bozulması sonucu kanama oluşan alanlara uygulandığında çok kısa sürede özel bir protein ağı oluşturacak yapıda olmalıdır.

- Kanama durdurucu ürün, uygulama gerçekleştirilen kanama alanlarında oluşturduğu ağ çerçevesinde vital eritrosit aggregasyonu ve fizyolojik hemostazregülasyonu yaparak kanamayı çok kısa sürede kontrol altına alacak yapıda olmalıdır.

- Kanama durdurucu ürün, bitkisel içerikte olup, alkol veya domuz serumu içermemelidir.

- Kanama durdurucu ürün uygulandığı bölgede ısı artışı veya irritasyona neden olmamalı, hipoallerjenik özellikte olmalıdır.

- Kanama durdurucu ürün, steril ve antibakteriyel özellikte olup, kullanım miyadı ürünün ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

- Kanama durdurucu ürün,koagulasyon faktörü sorunu olan durumlarda hemofili , hipertansiyon, diabet hastalarında  v.b  diş hekimliği operasyonlarında, cerrahi girişimlerde ve travmatik kesiklerde etkin  kullanılabilme potansiyeli taşımalıdır.

- Kanama durdurucu ürün  sağlık bakanlığı ilaç ve eczacılık genel müdürlüğünden üretim / ithal izni almış olacaktır.

- Ürünler kullanım kılavuzu ile birlikte verilecek, kullanım kılavuzu içerisinde ürünün etken maddesi, tıbbi özellikleri, kullanım yerleri, uyarı ve önlemler, yan etkileri, diğer ilaçlarla etkileşimleri ve ticari takdim şekilleri yer alacaktır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |