| ## SMT Temel İşlevi: | - Her türlü dolgunun altında kaide materyali olarak kullanılabilecek, ışıkla sertleşen cam iyonomer kaide materyali olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanıma hazır tek komponentli şırıngada olmalıdır. - Kutu içerisinde uygulama uçları olmalıdır. - Ürünün en az 2gr’lık kullanıma hazır şırınga içinde sunulmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - 2 mm kalınlığındaki malzeme en fazla 20 sn.de polimerize olmalıdır - Radyoopak olmalıdır. - Dişi asitlerden korumalı, dentine kuvvetli bağlanmalıdır. - Flor salınımı yapmalıdır. - Doku uyumlu olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla Ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkan vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.b. yapıştırılmamalıdır. - İstekliler teklif etmiş olduğu malzemenin orijinal ürün katoloğunu(A4 kağıda basılmış bilgisayar çıktısı belgeler kabul edilmeyecektir.) malzemenin teknik özelliklerinin tamamı katalog üzerinde işaretlenmiş şekilde ihale ile ilgili diğer belgelerle birlikte ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. - Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi 18 ay olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |