Kalsiyum Silikat Siman Teknik Şartname;

1) Rezin modifiye kalsiyum silikat olmalıdır.

2) Işıkla 20 sn’de polimerize olmalıdır.

3) Hem pulpa koruması hem de kaide olarak kullanıma uygun olmalıdır.

4) Hem direkt hem indirekt restorasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır.

5) Kompozit, amalgam, simanlar ve diğer baz materyaller altında kullanıma uygun olmalıdır.

6) Dentine en az 4 MPa dirençle bağlanabilmelidir.

7) Zamanla çözünmemelidir.

8) Radyoopak olamalıdır.

9) Kalsiyum salınımı yapmalıdır.

10) En az 1 gr şırınga formunda olmalı ve orijinal ambalajında 4 şırınga olmalıdır.

11) Uygulama için resimli teknik kartı olmalıdır.

12) Yukarıdaki özelikleri orijinal broşüründe yer almalıdır.

13) UBB kaydı ve bayilik belgesi olmalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |