| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş kök kanallarının daimi kapatılmasında kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Base ve katalist olmak üzere 2 ayrı tüp içerisinde 2 ayrı pattan oluşabildiği gibi, toz ve likit formda da olabilir. - Toz ve likit formunda olanlarda tozu ve likiti ayrı ayrı temin edilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Radyoopak olmalıdır. - İrritasyon ve allerji yaratmamalıdır. - Bozulmadan uzun süre saklanabilmelidir. - Poröz olmamalı, kanal duvarlarına yapışmalıdır ve sızdırmazlık sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmadır. - Fiyat denge ilişkisinde gramaj/ml göz önüne alınacaktır. - Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla Ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkan vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.b. yapıştırılmamalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |