| ## SMT Temel İşlevi: | - İltihaplı kanallarda, internal ve external kök rezorpsiyonlarında, pulpatomide, apeksifikasyonda kullanılır. - Süt dişlerinin kök kanal tedavisinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - En az 2 gr.lık şırınga formunda olmalıdır. - Şırınga uç kısmı tek kullanımlık, kanal formuna uygun esnek yapıda olmalıdır. - Şırınga uç kısmı kullanımı kolaylaştırmak için açılı olmalıdır. - Şırıngaya takılması için ince yedek ucaları olmalıdır. En az 20 yedek uç olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İyodoformlu kalsiyum hidroksit patı olmalıdır. - Radyo opak olmalıdır. - Antibakteriel özellik taşımalıdır. - Kanala rahatlıkla doldurulabilecek kıvamda olmalı, kaviteden de çıkmayacak kadar yoğun formda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır - Işık geçirmemesi için alüminyum steril kapalı paketlerde olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |